MALL: Klimatskal – upphandlingschecklista (FFU och anbudsutvärdering)

Kort beskrivning: Klimatskal blir dyrt när scope är otydligt. Den här checklistan gör att ni beställer rätt och kan jämföra anbud på riktigt.

Syfte

Minska risken för scope-glid och ÄTA i klimatskalprojekt. Få jämförbara offerter (samma förutsättningar). Säkerställa krav på dokumentation, garantier och kontrollpunkter.

När använder du mallen?

- När ni ska upphandla tak/fasad/fönster/balkonger

- När ni har återkommande fukt, drag, värmeläckage eller skador

- När ni vill samordna klimatskal med ventilation/energi/andra projekt

Instruktion

Steg 1: Kryssa checklistan och fyll i det som saknas innan FFU skickas ut.
Steg 2: Använd utvärderingsdelen för att jämföra anbud med samma kriterier.
Steg 3: Se till att avtal och betalplan matchar kontrollpunkter (inte “allt på slutet”).

Innehåll

Checklista

A) Underlag & avgränsning

☐ Objekt och omfattning tydlig: tak/fasad/fönster/balkong, vilka husdelar

☐ Ritningar/foton/skadeinventering bifogas

☐ Orsak/konsekvens: fukt, läckage, frost, drag, energiförlust (kort)

☐ Avgränsning “ingår/ingår inte” (t.ex. plåtar, hängrännor, ställning, målning, återställning)

☐ Tillträde/logistik: ställning, materialupplag, arbetsmiljö, boendepåverkan

B) Tekniska krav (kryssa relevanta)

☐ Täthet/luftläckage (krav eller mål)

☐ Fukt- och väderskydd under byggtid (krav)

☐ Brandkrav (genomföringar, material, klassning om relevant)

☐ Utförandestandard (t.ex. plåtavtäckningar, anslutningar, drevning)

☐ Kvalitetssäkring: egenkontroller och fotodokumentation

☐ Materialval: livslängd, underhåll, garanti

C) Risker & dolda fel (så ni inte blir tagna på sängen)

☐ Provöppningar/inspektion planerad eller krav på anbudsgivare att hantera

☐ Asbest/PCB/andra miljörisker – hur ska hanteras?

☐ Fuktskador – hur upptäcks och prissätts? (reglerad ÄTA-process)

☐ Väderberoende – tidplan och skyddsåtgärder

D) Dokumentation som ska levereras

☐ Kontrollplan/egenkontroller

☐ Fotodokumentation före/under/efter

☐ Drift- och skötselinstruktioner (vad ska föreningen göra framåt?)

☐ Garantier + villkor

☐ Relationshandlingar/as-built vid relevans

E) Avtals- och betalvillkor

☐ Betalplan kopplad till milstolpar (t.ex. rivning klar, tätt, slutbesiktning)

☐ ÄTA får inte påbörjas utan skriftligt godkännande

☐ Vite/tidplan: start, delmål, sluttid

☐ Slutbesiktning + åtgärdsplan för anmärkningar

☐ Garantibesiktning bokas (datum eller intervall)

F) Anbudsutvärdering (minimikrav)

☐ Pris (total + tydlig uppdelning)

☐ Metod/utförande (hur säkerställs täthet och kvalitet?)

☐ Tidplan och bemanning

☐ Referenser (minst 2 jämförbara)

☐ Dokumentationsnivå (vad levereras?)

☐ Riskhantering (dolda fel, fukt, väderskydd)

☐ Garantivillkor