MALL: Underlagslista inför elbesiktning – checklista för styrelse och elektriker

Kort beskrivning: “Förberedelserna som gör elbesiktningen värd pengarna” – samla underlag, definiera omfattning och få ett protokoll som går att agera på.

Syfte

Minska risken att besiktningen blir för generell eller missar kritiska delar. Säkerställa tydlig avgränsning (vad ingår/ingår inte). Skapa konkret output: åtgärdslista, risknivå, prioritet, kostnadsintervall och nästa steg.

När använder du mallen?

- Inför planerad elbesiktning (t.ex. vart 5–10 år eller vid problem)

- Vid återkommande elavbrott/säkringar/jordfel/varmgång

- Inför större elåtgärder (elstammar, centraler, laddinfrastruktur, belysning)

- Vid styrelsebyte där ni vill “nollställa” kunskapen om elanläggningen

Instruktion

Steg 1: Gå igenom checklistan och samla dokument i en mapp (digital eller pärm).
Steg 2: Markera vad som saknas och notera frågor till elektrikern.

Steg 3: Bestäm omfattning: vilka utrymmen och system som ska ingå.

Steg 4: Kräv att besiktningsrapporten landar i: prioriterade åtgärder + risk + verifiering.

Innehåll

Checklista

A) Grundinformation

☐ Fastighet: adress, byggår, antal trapphus/lägenheter, gemensamma utrymmen

☐ Kontaktpersoner (styrelse/förvaltare/drift) med telefon/e-post

☐ Kända renoveringar i el (år, vad, entreprenör)

☐ Försäkringsbolag/krav (om ni har särskilda villkor)

B) Historik & tidigare protokoll

☐ Tidigare elbesiktningar/protokoll (senaste 10 år)

☐ Åtgärdslistor från tidigare besiktningar och status (genomfört/ej)

☐ Logg över elrelaterade incidenter (jordfelsbrytare, säkringar, varmgång, brandtillbud)

☐ Felanmälningar/statistik (om förvaltare har)

C) Ritningar & dokument

☐ Enlinjeschema (om finns)

☐ Centralförteckningar (huvudcentral/undercentraler)

☐ Ritningar/relationshandlingar (om finns)

☐ Förteckning över jordfelsbrytare och grupper (om finns)

D) Avgränsning – vad ska besiktigas?

☐ Huvudcentral/servis/undercentraler

☐ Trapphusbelysning/nödbelysning (om finns)

☐ Källare/vind/garage/teknikrum

☐ Tvättstuga (maskiner/anslutningar)

☐ Fläktar/ventilation (matning/styr)

☐ Port/dörrsystem, pumpar, värmecentral (matning/styr)

☐ Laddinfrastruktur (om finns/planeras)

☐ Övrigt: ______________________

E) Frågor/krav till elektrikern (för att få rätt leverans)

☐ Rapporten ska ha: risknivå per avvikelse (H/M/L)

☐ Prioritering: “åtgärda omedelbart / inom 3 mån / inom 12 mån / planera”

☐ Åtgärder ska vara beställningsbara (inte bara “kontrollera”)

☐ Uppskattad kostnadsnivå per åtgärd (intervall)

☐ Förslag på samordning (t.ex. el + brandskydd + lås + belysning)

☐ Förslag på nästa steg: offertunderlag/FFU eller direkt beställning