## Baspriser
u_system | omrade | aktivitetstyp | enhet | baspris_per_enhet | typiskt_intervall_ar | prisgrund | notering
SC2 | Tak | Takbesiktning | st | 12000 | 3 | konsult/entreprenor | Baspris för besiktning. Justera för antal takfall och atkomst.
SC2 | Tak | Takavvattning - reparation | st | 180000 |  | entreprenad | Baspris för lokala åtgärder. Justera för atkomst och aterstallning.
SC1 | Fasad | Provytor och skadeinventering | st | 65000 |  | konsult | Används för att minska osäkerhet innan upphandling.
SC1 | Fasad | Lokala lagningar/fogar | m2 | 1200 |  | entreprenad | Baspris per m2. Justera för ställning, ytskikt och grannytor.
SC3 | Fönster | Renovering (malning/omkittning) | st | 7500 |  | entreprenad | Baspris per fönster. Justera för åtkomst och skador.
SC4.7 | Ventilation | Injustering | st | 6000 | 15 | entreprenad | Baspris för standardanläggning. Justera för kanalrensning och antal zoner.
SC4.6 | Värme | Service/driftoptimering | st | 15000 | 1 | serviceavtal | Återkommande aktivitet.
SC4 | VA | Stamfilmning (forstudie) | st | 120000 |  | konsult/entreprenor | Baspris för filmning och rapport.
SC6 | Hiss | Modernisering | st | 450000 |  | entreprenad | Baspris per hiss. Justera för omfattning och krav.
SC7 | El | Periodisk elanlaggningskontroll | st | 22000 | 6 | konsult | Baspris per fastighet/hus.
SD1 | Säkerhet | Brandskyddsrond (SBA) | st | 8000 | 1 | intern/konsult | Baspris per rond.
SD2 | Mark | Rensning dagvattenbrunnar | st | 6000 | 1 | service | Baspris per fastighet. Justera för antal brunnar.

## Justeringsfaktorer
faktor | nar_anvands | lag | medel | hog | hur_ni_satter_varde | notering
Atkomst/logistik | Ställning, begränsad tillgång, arbetstider, avspärrning | 1 | 1.1 | 1.25 | Välj nivå per post och motivera i aktivitetstexten. | Gör åtkomst synlig tidigt for att minska riskpåslag.
Aterstallning | Många grannytor ska återställlas (mark, ytskikt, innertak) | 1 | 1.15 | 1.35 | Baserat på hur mycket som rivs/återställs. | Vanlig orsak till budgetglapp.
Granssnitt | Flera system påverkas (el, ventilation, mark, tätskikt) | 1 | 1.1 | 1.3 | Ange vilka gränssnitt som berörs. | Otydliga gränssnitt ger ofta prispridning.
Osakerhet/risk | Oklar status/omfattning, risk för dold skada | 1 | 1.15 | 1.4 | Markera risk_flag och lägg förstudie om hög. | Hellre förstudie än högt riskpåslag.
Standardhojning | Åtgärd innebar högre standard/kapacitet än återställning | 1 | 1.1 | 1.25 | Separera återställning och tillval. Ange invest_percentage vid behov. | Underlättar beslut och kommunikation.
Samordning | Flera entreprenader samordnas eller etappindelas | 1 | 1.05 | 1.15 | Ange etapper och beroenden. | Kan minska total kostnad om planerat.

## Läs först
Syfte | Mall för prislista i samma tankesätt som systemets prislista: baspris + justeringsfaktorer. Denna fil är ett stöd för offlinearbete eller intern diskussion.
Viktigt | Baspriserna är exempel. Anpassa efter lokala förutsättningar, upphandling och marknad. Använd hellre förstudier än att 'gissa' höga riskpåslag.
Arbetssätt | 1) Välj baspris. 2) Välj relevanta faktorer (lag/medel/hog). 3) Motivera kort i aktivitetstexten. 4) Sätt osakerhet och lagg forstudie vid hog risk.